| Пакет для рвотных масс BluBag с гелеобразующим веществом, арт. 1103-00-03 |  |
| --- | --- |
| ОКПД2 21.20.23.199 |  |
| Регистрационное удостоверение | наличие |
| Предназначен для приема и устранения последствий рвотного рефлекса человека. Облегчает сбор инфекционных и неинфекционных жидкостей |  |
| Материал мешка | нетоксичный, прочный полиэтилен |
| Вместимость, мл | 1500 |
| Градуировка до 1500 мл | соответствие |
| Цена деления 100 мл | соответствие |
| Обжимное полипропиленовое кольцо образует удобное отверстие для рта | соответствие |
| Внешний диаметр кольца, мм, ±3 | 125 |
| Внутренний диаметр кольца, мм, ±3 | 90 |
| Размеры мешка, (Д х Ш), мм, ±5 | 400 х 170 |
| Толщина, мм, ±0,01 | 0,05 |
| Гелеобразующее вещество для преобразования рвотных масс или других жидкостей в гелеобразное вещество | соответствие |
| Масса пакетика с гелеобразующим веществом, г | не менее 5 |
| Наличие замка на кольце для предотвращения протекания и неприятных запахов | соответствие |
| Изделие нестерильное, для одноразового использования | соответствие |
| Количество в упаковке/коробке, шт. | 50/500 |