           
	Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, Ch/Fr10, длина 290 мм, арт. 0618-01-10

	Код позиции КТРУ 32.50.13.110-00005221

	Используется для проведения плевральной пункции и дренирования экссудата или гноя при помощи шприца Luer-Lock 
	Соответствие

	Размер, Ch/Fr
	10

	Общая длина трубки, мм, ±30
	290

	Внутренний диаметр трубки, мм, ±0,5
	2,5

	Наружный диаметр трубки, мм, ±0,5
	3,3

	Материал изготовления трубки
	ПВХ

	Трубка снабжена коннектором Luer-lock с колпачком
	Соответствие

	Длина коннектора, мм, ±3
	30

	Внутренний диаметр коннектора, мм, ±0,3
	3,3

	Размер коннектора
	3,3

	Тело трубки рентгеноконтрастное для визуализации положения трубки под R-контролем
	Соответствие

	Градуированная маркировочная шкала с ценой деления 1 см. Каждые пять см цифровая маркировка 
	Соответствие

	Пять боковых отверстия на дистальном конце трубки для эффективного дренажа
	Соответствие

	Трубка снабжена предустановленным острым, с трехгранной заточкой стилетом (троакаром) из нержавеющей стали, с ручкой  
	Соответствие

	Стилет находится в металлическом тубусе, который служит для придания необходимой жесткости тонкого стилета
	Соответствие

	Длина стилета, мм, ±30
	345

	Наружный диаметр стилета, мм, ±0,1
	1,0

	Заглушка на конце трубки для предупреждения повреждения упаковки стилетом и снижения вероятности травматизации персонала
	Соответствие

	Стерилизовано оксидом этилена
	Соответствие

	Срок годности
	5 лет

	Индивидуальная упаковка
	Соответствие

	Стерилизован оксидом этилена
	Соответствие

	Комплектация

	Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, длина 290 мм
	1 шт.



