           
	Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, 
Ch/Fr16, длина 315 мм, арт. 0618-01-16

	Код позиции КТРУ 32.50.13.110-00005221

	Предназначена для введения через межреберное пространство в плевральную полость с целью создания канала для удаления жидкости, воздуха или гноя
	Соответствие

	Размер, Ch/Fr
	16

	Общая длина трубки, мм, ±30
	315

	Внутренний диаметр трубки, мм, ±0,5
	4,0

	Наружный диаметр трубки, мм, ±0,5
	5,3

	Дренажная трубка изготовлена из ПВХ
	Соответствие

	Трубка снабжена универсальным ступенчатым коннектором с резьбой и завинчивающимся колпачком
	Соответствие

	Длина коннектора, мм, ±4
	47

	Внутренний диаметр коннектора, мм, ±0,3
	3,1

	Размер коннектора
	5,3

	Рентгеноконтрастный кончик трубки и рентгеноконтрастная линия по всей длине для визуализации положения трубки под R-контролем
	Соответствие

	Градуированная маркировочная шкала с ценой деления 1 см. Каждые пять см цифровая маркировка 
	Соответствие

	Два боковых отверстия на дистальном конце трубки для эффективного дренажа
	Соответствие

	Трубка снабжена предустановленным острым, с конусообразной заточкой алюминиевым стилетом (троакаром) с ручкой  
	Соответствие

	Длина стилета, мм, ±30
	350

	Наружный диаметр стилета, мм, ±0,3
	3,0

	Заглушка на конце трубки для предупреждения повреждения упаковки стилетом и снижения вероятности травматизации персонала
	Соответствие

	Стерилизовано оксидом этилена
	Соответствие

	Срок годности
	5 лет

	Индивидуальная упаковка
	Соответствие

	Стерилизован оксидом этилена
	Соответствие

	Комплектация

	Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая
	1 шт.



