           
	Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая, Ch/Fr22, длина 320 мм, арт. 0618-01-22

	Код позиции КТРУ 32.50.13.110–00005221

	Предназначена для введения через межреберное пространство в плевральную полость с целью создания канала для удаления жидкости, воздуха или гноя
	Соответствие

	Размер, Ch/Fr
	22

	Общая длина трубки, мм, ±30
	320

	Внутренний диаметр трубки, мм, ±0,5
	5,5

	Наружный диаметр трубки, мм, ±0,5
	7,3

	Дренажная трубка изготовлена из ПВХ
	Соответствие

	Трубка снабжена универсальным ступенчатым коннектором с резьбой и завинчивающимся колпачком
	Соответствие

	Длина коннектора, мм, ±4
	47

	Внутренний диаметр коннектора, мм, ±0,4
	4,2

	Размер коннектора
	7,1

	Рентгеноконтрастный кончик трубки и рентгеноконтрастная линия по всей длине для визуализации положения трубки под R-контролем
	Соответствие

	Градуированная маркировочная шкала с ценой деления 1 см. Каждые пять см цифровая маркировка 
	Соответствие

	Твердый конический дистальный конец из плотного ПВХ для облегчения проведения дренажа через грудную стенку
	Соответствие

	Два боковых отверстия на дистальном конце трубки для эффективного дренажа
	Соответствие

	Трубка снабжена предустановленным острым, с конусообразной заточкой алюминиевым стилетом (троакаром) с ручкой  
	Соответствие

	Длина стилета, мм, ±30
	360

	Наружный диаметр стилета, мм, ±0,4
	3,9

	Заглушка на конце трубки для предупреждения повреждения упаковки стилетом и снижения вероятности травматизации персонала
	Соответствие

	Стерилизовано оксидом этилена
	Соответствие

	Срок годности
	5 лет

	Индивидуальная упаковка
	Соответствие

	Стерилизован оксидом этилена
	Соответствие

	Комплектация

	Трубка дренажная торакальная для плевральной полости со стилетом, прямая
	1 шт.



